# Multímetro

## 1. O que é e para que serve

O multímetro é um instrumento de medição utilizado na área da eletricidade e eletrônica. Sua principal função é medir diferentes grandezas elétricas em um circuito.

Entre as medições mais comuns, destacam-se:

- Tensão elétrica (voltagem)

- Corrente elétrica

- Resistência elétrica

Por reunir várias funções em um único aparelho, o multímetro substitui instrumentos como o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro. Ele é amplamente utilizado por técnicos, eletricistas e estudantes para análise, manutenção e diagnóstico de circuitos elétricos.

## 2. Tipos de multímetro

Existem dois tipos principais de multímetro:

### Multímetro analógico

O multímetro analógico utiliza um ponteiro que se move sobre uma escala graduada para indicar os valores medidos. É um modelo mais antigo e, em geral, apresenta menor precisão e maior dificuldade de leitura.

### Multímetro digital

O multímetro digital apresenta os valores em um visor numérico. É mais preciso, fácil de utilizar e o mais comum atualmente.

## 3. O que é DCV e ACV no multímetro

As siglas DCV e ACV referem-se aos tipos de tensão que podem ser medidos:

### DCV (Direct Current Voltage)

Corresponde à tensão em corrente contínua. Esse tipo de tensão é encontrado em:

- Pilhas

- Baterias

- Circuitos eletrônicos

Na corrente contínua, o fluxo de elétrons ocorre em um único sentido.

### ACV (Alternating Current Voltage)

Corresponde à tensão em corrente alternada. Esse tipo de tensão é encontrado em:

- Tomadas residenciais

- Redes de distribuição de energia elétrica

Na corrente alternada, o fluxo de elétrons muda de direção periodicamente.

## 4. Símbolo de tensão no multímetro

A tensão elétrica é representada pela letra:

- V (volts)

Nos multímetros, podem aparecer variações desse símbolo para indicar o tipo de tensão:

- V⎓: tensão contínua (DC)

- V~: tensão alternada (AC)

Esses símbolos ajudam o usuário a selecionar corretamente o tipo de medição desejada.